По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tbn.pro-solution.ru | эл. почта: tn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Опросный лист заказа на теплосчетчик КМ-9 с расходомером пара РМ-5-ПГ
Наименование организации, адрес: _____________________________________________________________
1.Название объекта: __________________________________________________________________________
2. Адрес объекта: ____________________________________________________________________________
3. Должность, Ф.И.О.(полностью), контактный телефон ответственного лица: 
____________________________________________________________________________________________

Характеристики пара
1) Пар перегретый или насыщенный________________________________________________
(Есть ли пароперегреватели на котлах производителя?  Да — пар перегретый, нет — пар насыщенный)
2) Диапазон расходов пара, кг/ч или т/ч:   от______________________ до _________________________
3) Параметры пара, при которых возможен наибольший расход:

· Для насыщенного пара:

Давление: МПа или кгс/см2   от ____________________до ____________________
· Для перегретого пара:




давление: МПа или кгс/см2   от ____________________до ____________________
температура, °С,  от ____________________до __________________

Примечание ― Для расчета диаметра отверстия диафрагмы d20 обязательно должны указываться: для насыщенного пара ― наибольший расход и наименьшее давление, при котором возможен этот расход  Для перегретого пара дополнительно указывается и наибольшая температура, при которой возможен наибольший расход. 
Характеристики измерительного трубопровода

Внутренний диаметр измерительного трубопровода на месте установки диафрагмы, мм_________
(В крайнем случае, указывается наружный диаметр, тогда «внутренний» зачеркивается и пишется «наружный»
Дополнительные услуги
Производится расчет требуемых длин прямолинейных участков измерительного трубопровода (ИТ) по программе, сертифицированной в полномочной организации Ростехрегулирования с выдачей:

· эскизного проекта нового ИТ,  или подтверждения пригодности старого ИТ;
· проекта нового ИТ, выполненного по ЕСКД (возможно выполнение проекта всего узла учета).
Для реализации дополнительных услуг требуется эскиз существующего паропровода в пределах узла учета  тепловой энергии с указанием всех местных сопротивлений и длин прямолинейных участков.
Обращаем внимание, что для подключения питания теплосчетчика КМ-9 необходимо обязательно представить схему расположения существующего силового щита для напряжения сети 220В.
Согласовано

Главный инженер 
                                                                                 _____________________  «___» _________________ 20        г






